## INVERTOR POLAR ON/OFF GRID

# LUMINĂ RGB	*

# Iluminare RGB pentru diferite moduri de lucru

Fază	1 fază

RGB comută automat cu butonul

modul de lucru al invertorului: Modul bateriei: roșu;

Mod utilitar: albastru;

Mod PV: violet;

140A

Caracteristici

Putere maximă de intrare fotovoltaică		6200W		6500W		7500W Putere nominală de ieșire	3600W/3600VA	6200W/6200VA	7200W/7200VA Curent maxim de încărcare solară		 120A		 120A		 140A

FUNCȚIONARE CU LEGĂTURA LA REȚEA

Intrare PV (DC)

Tensiune nominală DC/tensiune maximă DC Tensiune de pornire/tensiune de alimentare clinică Tensiune maximă DC

Număr de trackere MPPT/curent maxim de intrare

IEȘIRE ÎN REȚEA (AC)

| Interval de tensiune de ieșire Factorul de putere nominal al curentului de ieșire | 15.7A | 195,5-253 V c.a. 27.0A ›0.99 | 31.3A |
| --- | --- | --- | --- |
| Interval de frecvență a rețelei de alimentare |  | 49-51+1Hz |  |
| EFICIENȚĂ |  |  |  |
| Eficiență maximă de conversie (sioa r în Ac › |  | 98°/» |  |
| PUTERE DE IEȘIRE CU DOUĂ SARCINI (V2.0) |  |  |  |
| Încărcare completă | 3600W | 6200W | 7200W |
| Sarcina principală maximă | 3600W | 6200W | 7200W |
| A doua încărcare maximă (modul baterie) | 1200W | 2067W | 2400W |
| Tensiune de întrerupere a sarcinii principale | 22VDC | 44VDC | 44VDC |
| Tensiune de retur a sarcinii principale | 26VDC | 52VDC | 52VDC |
| FUNCȚIONARE ÎN AFARA REȚELEI INTRARE AC |  |  |  |
| Tensiune de pornire AC/Tensiune de repornire automată |  | 120-140VAC/180VAC |  |
| Interval de tensiune de intrare acceptabil |  | 90-280VAC sau 170-280VAC |  |
| Curent maxim de intrare AC | 30A | 40A | 40A |
| Frecvența nominală de funcționare |  | 50/60Hz |  |
| Putere de supratensiune | 7200W | 12400 W | 14400W |
| IEȘIRE ÎN MODUL BATERIE (AC) |  |  |  |
| Tensiune nominală de ieșire |  | 220/230/240VAC |  |
| Ieșire Wavefom |  | Undă sinusoidală pură |  |
| Eficiență (DC la AC) |  | Anii 94 |  |
| BATERIE ȘI ÎNCĂRCĂTOR |  |  |  |
| WominaDCVolSge | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Maxmum ChargnqCuvent (SolartoAC) | 120A | 120A | 140A |
| MaMmumACCñagiugOunent | 100A | 100A | 100A |
| GENERAL FIZIC |  |  |  |

Tensiune nominală de ieșire

360VDC/500VDC

90VDCI120VDC

90-450VDC

1/27A

220/230/240VAC

- Invertor solar cu undă sinusoidală pură (pornit / oprit din rețea)

- WIFI&GPRS disponibil pentru IOS și Android

# Invertor care funcționează fără baterie

- Restaurare cu o singură tastă la setările din fabrică

- Activare automată a bateriei cu litiu încorporate

- Încorporat 120A (pentru 3.6KW / 6.2 KW) / 140A (pentru 7.2kw)

# MPPT: Max 6200w (pentru 3.6kw), max 6500w (pentru 6.2kw)

max 7500w (pentru 7.2kw) încărcare soIar

# Interval ridicat de tensiune de intrare PV (90-450VDC) Încorporat

Kit USK anti-D pentru mediul HA RSH

# Design inteligent de încărcare a bateriei pentru a optimiza durata de viață a bateriei

- Ieșire dublă

Dimensiune, D x L x H (mm) Greutate netă (kg) INTERFAȚĂ

Port de comunicare

ENVl RONMENT

Temperatura de funcționare

110”334”423

10	11

RS232 / WIFI / GPRS

—10 -SOC